ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ,

УСТАНОВКА ДЛЯ

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ

«АМБИЛАЙФ» Н, МОДЕЛЬ «L - 9024М»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Модель «L-9024М» |
| --- | --- |
| Производительность по воздушному потоку, куб.м/час, не менее | 90 |
| Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку %, не менее | 99,9 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 ± 10% |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 29 |
| Диапазон излучения УФ лампы, нм | 320-400 |
| Габаритные размеры, мм | 470x160x170 |
| Срок службы лампы до замены при непрерывном режиме работы | 2 года |
| Пылевой фильтр (класс) | F5 |
| Масса кг, не более | 2,6 |
| Режим работы | Не менее 8 часов / возможен непрерывный режим |