2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Общие положения	3

- Нормативные ссылки	5

- Область применения	6

- Гигиеническая безопасность и эффективность
применения ФКО «Аэролайф-Л»	9

- Рекомендации по применению	15

3

1.Общие положения.

- Настоящие    методические    рекомендации    являются
обобщением   накопленных   сведений   по   применению   серийно
выпускаемых современных систем большой  производительности
очистки воздуха на промышленных объектах, ранее утвержденных
методических    документов    по    подобным    высокоэффективным
установкам, в частности - Методические указания МУК 4.2.1089-02
«Использование  установки  УОВ  «Поток   150-М-01»  и  контроль
микробной обсемененности воздуха при ее работе», разработаны в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О
санитарно-эпидемиологическом     благополучии     населения»     от
30.03.99 №52-ФЗ.

- Методические     рекомендации     предназначены     для
широкого использования и обеспечения благоприятных санитарно-
гигиенических     условий     пребывания     людей     в     замкнутых
пространствах    в    результате    применения    фотокаталитических
обеззараживателей   и   очистителей   воздуха   -   «Аэролайф-Л»   в
учреждениях здравоохранения (больницы,  поликлиники,  станции
переливания   крови,   диспансеры,   в   частности,   туберкулезные,
родильные   дома   и   женские   консультации,   аптеки);   в   детских
дошкольных      учреждениях,       общеобразовательных       школах,
техникумах,  ПТУ,  спецшколах  (для  глухих,  слепых,  умственно
отсталых детей), суворовских и нахимовских училищах, ВУЗах;
офисных   и   служебных   помещениях  -   фирмах,   банках,   НИУ;
учреждениях культуры - библиотеки, музеи, театры, кинотеатры,
концертные      залы;      предприятиях      общественного      питания,
ветеринарных   лечебницах,    животноводческих   и    птицефермах,

4

жилых помещениях и других субъектах хозяйственной деятельности вне зависимости от подчиненности и форм собственности.

1.3.	Существенным    преимуществом    фотокаталитического
обеззараживателя   и   очистителя   воздуха   «Аэролайф-Л»   перед
другими системами фильтрации воздуха с целью освобождения его от бактериального, вирусного и химического загрязнения - HEPА, механическими, угольными, электростатическими, ионизационными является    высокая    эффективность    при    полной гигиенической безопасности применения.

1.4.	Обеззараживатель        и         очиститель         воздуха
фотокаталитический «Аэролайф-Л», ТУ 9451 -001 -01495110-2005.

Основные технические характеристики:

- Масса, кг, не более - до 3,0

- Габаритные размеры, мм, не более -580x160x170

- Длина волны УФ излучения, нм — 320-400, диапазон «А»

- Мощность УФ излучения, Вт, не более - 25

- Время выхода на режим, с, не более - 10

- Время непрерывной работы, ч, не менее - 8

- Напряжение питания, В - 220+/-22

- Потребляемая мощность, ВА - до 45

- Уровень звукового давления, дБА, не более  50

- Средний срок службы - не менее 3 лет

- Режим работы - непрерывный

- По электробезопасности прибор соответствует требованиям
ГОСТ 12.2.02г для изделий 1 тип Н

5

2. Нормативные ссылки

2.1.	Закон     Российской     Федерации     «О     санитарно-
эпидемиологическом     благополучии     населения»     от
30.03.99 №52-ФЗ.

- Положение         о         государственном         санитарно-
эпидемиологическом     нормировании,     утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.07.00 № 554.

- Положение         о         государственной         санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федерации от
24.07.00 № 554.

- МСанПиН 001-96  «Санитарные нормы     допустимых
уровней физических факторов при применении товаров
народного потребления в бытовых условиях».

- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»

- ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни
воздействия     (ОБУВ)     загрязняющих     веществ     в
атмосферном воздухе»

- Приказ МЗ РФ № 325 от 15 августа 2001г. «О санитарно-
эпидемиологической экспертизе продукции».

- МУК       11.2.1089-02       «Использование       установки
обеззараживания  воздуха  УОВ   «Поток   150-М-01»  и
контроль микробной обсемененности воздуха при ее
работе» Минздрав России, 2002г.

6

3.   Область применения.

Фотокаталитический обеззараживатель и очиститель воздуха -«Аэролайф-Л» (далее по тексту ФКО «Аэролайф-Л») предназначен для обеззараживания, дезинфекции и тонкой фильтрации воздуха помещений, а также для снижения микробиологической обсемененности различных поверхностей.

ФКО «Аэролайф-Л» (ТУ 9451-001-01495110-2005) используется в качестве бактерицидного фильтра воздуха в операционных, реанимационных, послеоперационных палатах интенсивной терапии, палатах для больных с ожогами кожи, лабораториях и других помещениях при высокой микробактерицидной и стерилизующей активности.

Основные источники формирования химического загрязнения атмосферного воздуха городской и внутрижилищной среды: автотранспорт, промышленность, ТЭС и котельные, мебель, изготовленная на основе полимерных строительных материалов, строительный утеплитель, табачный дым, приготовление пищи, газовые плиты, офисная оргтехника, фотохимические реакции, ядохимикаты и многое другое.

ФКО «Аэролайф-Л» чистит воздух от выхлопных газов, угарного газа, оксидов серы и азота, фенола, формальдегида, озона, аммиака, сероводорода, токсичных органических соединений бытового и промышленного происхождения, ароматических гетероциклических углеводородов, копоти, пыли, пылевых клещей, неприятных запахов, табачного дыма, аллергенов растительного и животного происхождения, болезнетворных бактерий, вирусов, грибков, плесени и т.п.

7

В современном представлении фотокатализ определяют как «изменение скорости или возбуждение химических реакций под действием света в присутствии веществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических превращениях участников реакции, многократно вступая с ними в промежуточные взаимодействия и регенирируя свой химический состав после каждого цикла таких взаимодействий»

(Институт Катализа СО РАН, проф. Е.Н. Савинов).

ФКО «Аэролайф-Л» эксплуатируется как в присутствии, так и при отсутствии людей.

Принцип действия прибора основан на технологии фотокаталитического окисления летучих органических соединений и любых патогенных микроорганизмов, находящихся в воздухе. Фотокаталитическое окисление протекает при комнатной температуре на поверхности ТiO2 (фотокатализатора) под действием безопасного ультрафиолетового излучения диапазона «А» (с длиной волны более 320 нм). Вредные примеси не накапливаются на фильтре, а разрушаются до безвредных компонентов естественной воздушной среды, при этом процесс не порождает ионизации газов.

ФКО «Аэролайф-Л» включает в себя пористый носитель с нанесенным слоем нанокристаллического катализотора диоксида титана - ТiO2, облучаемый специальным световым излучателем, через который пропускается воздух (ультрафиолетовые лампы находятся внутри прибора).

Изготовитель катализатора фотоокисления органических соединений (ИК-12-31) ТУ 2175-033-03533913-2003 Институт Катализа им.Г.К.Борескова СО РАН гарантирует его срок службы не менее 3 лет.

8

Размер уничтожаемых частиц - до 0,001 мкм, сопоставим с величиной размеров вирусов и молекул, что на сегодня является физически достижимым минимумом.

Самоочищающиеся фильтры ФКО «Аэролайф-Л» не требуют замены или очистки в течение всего периода эксплуатации прибора.

Обеззараживание воздуха происходит в 3 стадии: 1-я -адсорбция частиц биоаэрозоля на носителе катализатора; 2-я -уничтожение микроорганизмов за счет взаимодействия их органического вещества с фотоиндуцированными радикалами на поверхности катализатора; 3-я - превращение всего органического вещества микроорганизмов в элементарные неорганические соединения.

ФКО «Аэролайф-Л» оснащен сменным внешним фильтром, представляющим собой многослойную цилиндрическую конструкцию из полипропиленовых волокон с изменяющейся пористостью по сечению фильтрующего слоя для предварительной очистки аспирируемого воздуха от пылевых частиц. Периодичность его замены - 4 месяца.

ФКО «Аэролайф-Л» зарегистрирован как изделие
медицинского назначения Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека № ФС
02012004/1265-05 от 25.01.2005г., имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации №
77.99.11.944.Д.001259.03.04.	от	01.03.04г., защищен

«Свидетельством на полезную модель», сертификат соответствии № РОСС RU MEO1.B03029 от 11.03.2005 и разрешен к применению для очистки и обеззараживания воздуха в административных, производственных,     общественных,     лечебно-профилактических,

9

офисных,  жилых  помещениях,   в  школах,  детских  дошкольных учреждениях и т.п.

4. Гигиеническая безопасность и эффективность

применения фотокаталитического обеззараживателя и

очистителя воздуха «Аэролайф-Л».

В процессе разработки и конструирования фотокаталитические
обеззараживатели и очистители воздуха «Аэролайф-Л» были
подвергнуты	тщательной     экспериментальной     проверке     по

установлению     параметров     эффективности      бактерицидной     и химической очистки воздуха:

в учреждениях здравоохранения Воронежской области в 2002 году - ГУЗ «Областная клиническая больница № 1», МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 3» бактериологической лабораторией ФГУ ЦГСЭН при обеспечении необходимого бактериологического контроля;

в учебных помещениях ряда школ г.Липецка в 2004 году бактериологической лабораторией ФГУ ЦГСЭН в Липецкой области при осуществлении соответствующего бактериологического и химического лабораторного контроля;

в городской клинической больнице № 20 г.Москвы — испытания проведены в гнойном хирургическом отделении (2004г.) при разных объёмах обследованных помещений и разной длительности эксплуатации прибора;

в баклаборатории Испытательного лабораторного центра ГУП «Московский городской центр дезинфекции» в г.Москве

10

по медико-биологической оценке фотокаталитического очистителя и обеззараживателя воздуха «Аэролайф-Л» (2004г.);

при исследованиях микробактерицидной активности ФКО «Аэролайф-Л» в Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулеза (2000г.) и др.

Ниже приведены материалы исследований (выборочно):

12

13

14

Лабораторные исследования, проведенные ООО "Фирма "Аэролайф" на специальной установке РНОТСАТ-Т, разработанной в Институте Катализа им. Г.К.Бореского СО РАН, показали, что заданная концентрация паров ацетона в камере установки при работе ФКО в течение 30-40 минут уменьшается в два раза.

Лабораторией физико-химических исследований Института новых химических проблем РАН проведено испытание ультрафиолетовых ламп "Осрэм" 18W Debux (Германия) и " Fillips " PL-L36 W/09 (Голландия) и установлено, что в рабочем режиме образование озона в воздухе вблизи источника не обнаруживается (№122031-01-9311-24 от 05.02.98г.).

Обобщенное мнение многих медицинских и технических научно- исследовательских институтов, учреждений различного профиля по результатам широкой апробации фотокаталитических обеззараживателей и очистителей воздуха "Аэролайф-Л" однозначно положительно оценивает технические возможности очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений новым поколением современных приборов, работающих на принципе фотокатализа при абсолютной гигиенической безопасности применения для человека.

15

5. Рекомендации по применению.

5.1. Применение ФКО "Аэролайф-Л" в закрытом помещении не наносит вреда здоровью человека, т.к. очиститель не является источником жесткого УФ излучения, озона, оксидов азота, не накапливает токсичных компонентов и не требует периодической замены и утилизации адсорбента.

При эксплуатации прибора уровни генерируемого шума существенно ниже гигиенически допустимых значений для жилых и иных помещений.

5.2. ФКО "Аэролайф-Л" предназначен для обеззараживания и
очистки воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном
режиме,	продолжительность	которого	определяется

функциональными     требованиями     к     каждому     конкретному помещению. Время рабочего цикла не менее 8 часов.

- ФКО "Аэролайф-Л" рекомендуется устанавливать на
горизонтальной или вертикальной поверхности, на высоте 1,5-2 м от
уровня   пола   (для   вертикального   крепления   на   задней   стенке
имеются специальные отверстия).

- ФКО "Аэролайф-Л" размещают в помещении таким
образом,    чтобы    забор    и    выброс    воздуха    осуществлялись
беспрепятственно    и    совпадали    с    направлениями    основных
конвекционных потоков.

5.5.	Корпус      ФКО      "Аэролайф-Л"      выполнен      из
ударопрочного, химически стойкого АБС пластика. Дезинфекция
прибора осуществляется согласно "Руководству по эксплуатации
ФКО "Аэролайф-Л".

5.6.	При   эксплуатации    ФКО        "Аэролайф    -    Л"    в
инфекционных  боксах  и туберкулезных больницах  (отделениях)