ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ «АМБИЛАЙФ» Н, МОДЕЛЬ «L - 5524М» ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование параметров; Модель «L-5524М». Производительность по воздушному потоку, куб.м/час, не менее; 55. Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку %, не менее; 99,9. Напряжение питающей сети, В; 220 ± 10%. Частота тока питающей сети, Гц; 50. Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более; 26. Диапазон излучения УФ лам; ы, нм 320-400. Габаритные размеры, мм; 470x160x170. Срок службы лампы до замены при непрерывном режиме работы; 2 года. Пылевой фильтр (класс); F5. Масса кг, не более; 2,0. Режим работы; Не менее 8 часов / возможен непрерывный режим /.