Перчатки латексные, диагностические смотровые, нестерильные

Без разделения на правую и левую руку.

Размеры: S/M/L

- Перчатки MiniMax смотровые латексные нестерильные

Производство: Россия

Перчатки смотровые нестерильные опудренные гладкие. MiniMax предназначены для обследования пациентов и диагностических манипуляций.

Особенности и преимущества:

нежная и эластичная структура перчатки не вызывает усталости кисти даже при длительном использовании;

опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, который способствует легкому надеванию перчатки, абсорбирует пот и протеины, находящиеся в латексе, чем значительно снижает аллергенность перчатки;

гладкая рабочая поверхность обеспечивает высокую тактильную чувствительность кончиков пальцев;

плоская форма, без разделения на правую и левую руку, удобна для быстрой смены перчаток при большом потоке пациентов;

крага заканчивается валиком, который предотвращает скатывание перчатки.

Технические характеристики:

Длина - 240 мм

Толщина - 0,12-0,13 мм

Размеры:

S (6-7 маленькие)

M (7-8 средние)

L (8-9 большие)

Срок хранения: 5 лет

Перчатки SFM латексные смотровые нестерильные

Производитель: SFM Hospital Products GmbH (Германия)

Медицинские перчатки предназначены для повседневного использования во время обычных обследований и диагностики.

Характеристики:

неанатомическая форма (без разделения на правую и левую руки)

белые полупрозрачные из натурального латекса

хорошо облегают руку

равномерно припудрены модифицированным кукурузным крахмалом USP XX1

гипоаллергенны

герметичность в соответствии с нормами AQL 1,5

соответствуют ГОСТу Р 52239-2004

длина 245 - 250 мм

толщина 0,14 - 0,18 мм

Размеры: S (малый), M (средний), L (большой)

Упаковка: 50 пар в упаковке, 500 пар в транспортной коробке.