## техническое описание на гель электродный, контактный высокопроводящий для экг, ээг и рэг  исследований

## и дефибриляции «УНИМАКС» по ту 9398-005-76063983-2005

Гель электродный контактный с высокой электропроводностью. Используется для электрокардиографии, дефибрилляции,  электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, электромиографии, регистрации вызванных потенциалов. Рекомендуется для электроэнцефалографии с использованием шапочек со встроенными электродами.

Гель наносится непосредственно на электрод, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая хороший контакт электрода  с кожей  пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим.

Гарантийный срок годности – 2 года.

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5С до +40С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.

Гель производится во флаконах по 0,25 кг (транспортная коробка 40 флаконов), по 1 кг (транспортная коробка 20 флаконов) и в канистрах по 5 кг (транспортная коробка 4 канистры).

К каждой канистре для удобства расфасовки геля бесплатно прилагается дозирующее устройство.

Технические характеристики:

1. Удельная электропроводность – 3,0 - 4,0 См/м;

2. Вязкость 21 – 27 Па  с (Брукфильд RVD VII + Pro/SC4-29/30 об/мин. скорость сдвига 7,5±0,1)  с-1, при 23 ºС).

3. рН 6,0 – 7,0.

4. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № ФСР 2010/08252 от 15.10.2014