- Ростомер механический рулетка - Seca

| - Ростомер выполнен по принципу рулетки со сматывающейся лентой. Ростомер занимаетмало места и легко крепиться к стене с помощью всего одного шурупа. Ростомер оснащён долговечной металлической лентой и расположенным на лицевой части окошком индикатора роста, с которого удобно читать результаты измерений. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Sega - 206Технические данные |  |  |
| Предел измерения |  | 0 - 220 см |
| Дискретность |  | 1 мм |
| Размеры (ШхВхД) |  | 125 х 125 х 170 мм |
| Вес |  | 140 г |

Ростомер SECA 208

НПВ, г:; от 0 до 200 см. Цена деления, г:; 1 мм. Размер платформы (мм):; 125x125x170 mm. Наличие:; Под заказ.. Ростомер для измерения роста у детей и взрослых Измеряемый рост от 0 до 220 см Дискретность 1 мм Роликовый крепится к стене на расстоянии 220 см. от пола. Вес 140 г.