Ростомер РМ Малютка

Ростомер медицинский РМ «Малютка» предназначен для антропологических замеров в медицинских учреждениях.

Область применения:

  Ростомер проградуирован в миллиметрах.

  Ростомер РМ позволяет измерять рост человека как стоя, так и сидя.

  Максимально-допустимая нагрузка — 150 кг.

  Каркас выполнен из металлической трубы 40х20 мм, каркас стульчика — из трубы 18мм, покрытых полимерно-порошковой краской.

  Основание и стульчик покрыты панелями из ЛДСП с кромкой ПВХ.

  Стойка — из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием.

  Измерение — при помощи стального ползуна с полимерно-порошковым покрытием, который фиксируется по высоте при помощи пружины.

  Первичная поверка проводится предприятием-изготовителем.

  Ростомер поставляется в разобранном виде.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | РМ (с металлическим стульчиком) |
| Измеряемая высота: — сидя, мм — стоя, мм | 1700 2100 |
| Размеры: — длина, мм — ширина, мм — высота, мм | 360 470 2230 |
| Масса (не более), кг | 9 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 420х420х540; 2000х50х25 |