- Динамометр ДМЭР-120-0,5-И-Д

Динамометр медицинский электронный ручной  ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120 предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека и может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях и спортивных учреждениях, при профессиональном  отборе, а также в практике физиологии, гигиены труда и спорта.

Технические характеристики:

Наибольший предел измерения (НПИ), даН                                           30, 90, 120

Наименьший предел измерения (НмПИ), даН                                         2

Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd), даН               0,5

Предел допускаемой погрешности, %                                                       2,5% НПИ

Габаритные размеры выносного пульта управления, мм, не более        230х150х60

Габаритные размеры динамометра, мм, не более                                    110х70х25

Масса, кг                                                                                                       0,2±0,1

Масса выносного пульта управления, кг                                                   0,6±0,1