- Стетоскоп LD prof 1

Стетофонендоскоп для врачей и среднего медицинского персонала.

Особенности модели:

- Компактный и легкий

- Двусторонняя металлическая головка с большой диафрагмой и открытым колоколом

- Диафрагма снабжена пластиковой мембраной

- Колокол головки имеет резиновую прокладку для улучшения акустики

- Прочная одинарная звукопроводящая трубка

- Простой и удобный механизм переключения между колоколом и диафрагмой, путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки

- Бинуарные хромированные металлические трубки с наружной пружиной

- Пластиковые наконечники для ушей

- Выбор цветов трубок:

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | LD Prof-I |
| Тип | стетофонендоскоп |
| Специализация | общий |
| Материал головки | металл |
| Диаметр мембраны диафрагмы | 43 мм |
| Диаметр колокола | 27 мм |
| Переключение диафрагма/колокол | да |
| Резинове кольцо на колоколе | да |
| Дополнительные насадки в комплекте: | нет |

| Трубки |  |
| --- | --- |
| Трубка | одинарная |
| Материал трубки | пластик |
| Утолщенные стенки трубки | нет |
| Длина трубок | 56 см |
| Наличие таблички для имени | нет |
| Цвета трубки: | • |

| Прочее |  |
| --- | --- |
| Вес | 135 г |
| Коплектность | двусторонняя головка с большой диафрагмой и открытым колоколом, одинарная звукопроводящая трубка длиной 56 см, бинуарные (ушные) хромированные металлические трубки c наружной пружиной, пластиковые наконечники для ушей |
| Фирма-изготовитель | Little Doctor International (S) Pte. Ltd. |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |