- Стетоскоп LD prof 3 неонатальный.

Компактный и легкий неонатальный стетоскоп.

Хороший выбор как для среднего медицинского персонала, так и для врачей.

Особенности модели:

- Легкая двусторонняя головка из прочного алюминия с диафрагмой малого диаметра и малым открытым колоколом

- Диафрагма снабжена пластиковой мембраной.

- Колокол головки имеет резиновую прокладку для улучшения акустики.

- Прочная одинарная звукопроводящая трубка.

- Простой и удобный механизм переключения между колоколом и диафрагмой, путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки.

- Бинуарные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.

- Пластиковые наконечники для ушей.

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | LD Prof-III |
| Тип | стетофонендоскоп |
| Специализация | неонатальный |
| Материал головки | металл |
| Диаметр мембраны диафрагмы | 20 мм |
| Диаметр колокола | 18 мм |
| Переключение диафрагма/колокол | да |
| Резинове кольцо на колоколе | да |
| Дополнительные насадки в комплекте: | нет |

| Трубка |  |
| --- | --- |
| Трубка | одинарная |
| Материал трубки | латекс |
| Утолщенные стенки трубки | нет |
| Длина трубок | 56 см |
| Наличие таблички для имени | нет |
| Цвета трубки: | • • • • • • • |

| Прочее |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вес | 85 г |  |
| Коплектность | двусторонняя головка с малыми диафрагмой и колоколом, одинарная звукопроводящая трубка длиной 56 см, бинуарные (ушные) хромированные металлические трубки c наружной пружиной, пластиковые наконечники для ушей |  |
| Фирма-изготовитель | Little Doctor International (S) Pte. Ltd. |  |
| Гарантия | 1 год |  |