# Стетоскоп LD Prof-4

|  | - Предназначен для выслушивания плода в период внутриутробного развития и имеет прекрасную акустическую чувствительность. - Рекомендован для использования акушерами. - Конусообразная односторонняя головка из легкого металла с пластиковым колоколом. - Удлиненный открытый колокол - диаметр акустического контура 25 мм. - Диафрагма снабжена пластиковой мембраной. - Бинуарные хромированные металлические трубки с наружной пружиной. - Пластиковые наконечники для ушей. - Длина трубок 56 или 72 см. - Две утолщенные звукопроводящие трубки из мягкого латекса. - Цвета трубок: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Модель: LD Prof-IV. - Специализация: акушерский. - Материал головки: металл. - Диаметр колокола: 25 мм. - Резинове кольцо на колоколе. - Дополнительных насадок в комплекте нет. - Трубка: двойная. - Материал трубки: латекс. - Длина трубок: 56 см. - Вес: 115 г. - Комплектность: - - металлическая головка конусообразной формы с пластиковым колоколом, - 2 звукопроводящие трубки длиной 56 см, - - бинуарные (ушные) хромированные металлические трубки c наружной пружиной, - - пластиковые наконечники для ушей. - Фирма-изготовитель: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. - Гарантия: 1 год. УПАКОВКА: - Вес прибора в упаковке: 130 г. - Количество в транспортной коробке: 100 шт. - Гросс вес транспортной коробки: 16.0 кг. - Размеры транспортной коробки: 52x42x24 см. - Объем транспортной коробки: 0.052 м3. |
| --- | --- |