Электронный цифровой термометр AMDT-10, производство "Amrus Enterprises, Ltd", США

- Хранение в памяти результатов предыдущего измерения

- Звуковая индикация режима работы

- Автоматическое отключение

- Время измерения — от 2 до 5 минут (в зависимости от метода измерения)

- Цена единицы наименьшего разряда 0,1°С

- Инструкция на русском языке

- Технические характеристики

- Компактный, простой в обращении термометр

- Ударостойкий корпус

- Термометр электронный AMDT-11 с мягким наконечником

Страна: США. Технические характеристики: - хранение в памяти результатов предыдущего измерения; - звуковая индикация режима работы; - автоматическое отключение после окончания работы; - допустимая погрешность измерения ± 0,1°С - время измерения - от 1 до 5 минут (в зависимости от метода измерения) Особенности: - Гибкий наконечник; - Увеличенный дисплей; - Влагоустойчивый корпус; - Пластиковый футляр.

- Термометр электронный AMDT-12

Время измерения 120-180 сек. Увеличенный дисплей. Влагозащита. Звуковой сигнал. Память последнего измерения. Ударопрочный корпус. Защитный футляр

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и подмышечным способом.

- Гибкий наконечник

- Увеличенный дисплей

- Влагоустойчивый корпус

- Пластиковый футляр

- Предназначены для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и подмышечным способом.

- хранение в памяти результатов предыдущего измерения;

- звуковая индикация режима работы;

- автоматическое отключение после окончания работы;

- допустимая погрешность измерения - 0,1°С

- время измерения - от 1 до 5 минут (в зависимости от метода измерения)

Электронный цифровой термометр AMDT-14, производство "Amrus Enterprises, Ltd", США

Общие характеристики
    Хранение в памяти результатов предыдущего измерения
    Звуковая индикация режима работы
    Автоматическое отключение
    Время измерения — от 2 до 5 минут (в зависимости от метода измерения)
    Цена единицы наименьшего разряда 0,1°С
    Инструкция на русском языке

Технические характеристики модели AMDT-14
    Большой дисплей, крупные, легко читаемые символы
    Кнопка включения улучшенной конструкции
    Комплектуется пластмассовым футляром
    Оригинальная блистерная упаковка