# Электронный цифровой термометр LD-300

Характеристики:

- Базовая модель.

- Удобный жидкокристаллический дисплей.

- Время измерения: 3-4 минуты.

- Звуковой сигнал по окончании измерения.

- Память на последнее измерение.

- Погрешность измерений: +/- 0,1°С (в диапазоне 35.5°С - 42.0°С).

- Питание: 1 элемент аналог элемента СЦ21.

- Возможность санобработки (вода и 70% спиртовые растворы).

- Вес: 11 грамм.

- Гарантийный срок:12 месяцев.

Комплектность:

- Термометр с элементом питания.

- Пластиковый футляр.

- Инструкция на русском языке.

# Электронный термометр LD-302

Цифровой электронный термометр.

Гибкий водозащитный  корпус.

Особенности модели:

Гибкий корпус термометра идеален для травмобезопасного использования.
• Водозащитный корпус термометра допускает погружение его в воду (не более чем на 30 минут).
• • Легкочитаемый жидкокристаллический экран.
• Безопасен, не содержит ртути.
• Время измерения 3-4 минуты.
• Звуковой сигнал по окончании измерения.
• Память на последнее измерение.
• Точность измерений +/- 0,1°С (в диапазоне 35.5°С - 42.0°С).

Комплектность:

- Термометр с элементом питания.

- Пластиковый футляр.

- Инструкция на русском языке.

Термометр Little Doktor LD-305

Инфракрасный цифровой электронный термометр.

Предназначен для использования, как в клиниках, так и в домашних условиях.

Бесконтактное измерение инфракрасного излучения в слуховом канале человека.

Измерение за 1 секунду.

Легкочитаемый жидкокристаллический экран.

Безопасен, не содержит ртути.

Звуковой сигнал по окончании измерения.

Память на 10 измерений.

20 гигиенических колпачков и сумочка для хранения в комплекте.

Точность измерения ± 0,2°С;