- Тонометр AND UA 668

- Автоматический тонометр на плечо.

- Индикатор уровня накачки манжеты.

- Расчёт Среднего Давления.

- Память на 30 измерений.

- Безболезненная манжета SlimFit 22-32 см.

- Большой трёхстрочный дисплей.

- Питание от 4 элементов АА или от сетевого блока.

- Лучший тонометр эконом-класса.

- Гарантия: 10 лет.

Описание.

Автоматический измеритель артериального давления и пульса UA-668 японской фирмы AND – дин из самых простых и доступных по цене автоматических тонометров а плечо.  Абсолютно прост и удобен в управлении, за счет того, что содержит только необходимые функции.

Технические характеристики тонометра AND UA-668 :

- Цифровой жидкокристаллический дисплей.

- Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт. ст.

- Диапазон измерения пульса: от 40 до 200 ударов в минуту.

- Пределы погрешности при измерении. Для давления: +/- 3мм рт. ст. Для пульса +/- 5%.

- Метод измерения: осциллометрический.

- Компрессия: автоматическая с помощью компрессора

- Декомпрессия: автоматическая с помощью клапана декомпрессии

- Память: нет

- Источник питания: 4 батарейки по 1,5В АА (пальчиковые) или сетевой адаптер (не комплектуется).

Комплект поставки:

- Электронный блок.

- Манжета SlimFit на плечо 22-32 см.

- Футляр для хранения.

- 4 батарейки типа АА (пальчиковые)

- Журнал регистрации АД

- Руководство по эксплуатации на русском языке.

- Гарантийный талон.