Тонометр AND UA 704

Полуавтоматический тонометр на плечо. - Простое и очень удобное управление. - Индикатор аритмии. - Лёгкий и мобильный. - Безболезненная манжета SlimFit. - Звуковой сигнал. - Ступенчатый индикатор напряжения элемента питания. - Функция автоматического отключения. - Питание от одного элемента АА (200 измерений без замены элемента питания). - Сумка для хранения прибора. - Гарантия: 10 лет. Описание. Ультракомпактный полуавтоматический измеритель артериального давления с индикатором аритмии. UA-704 легко помещается на ладони и работает всего от одной стандартной батарейки типа АА. Специально разработанная манжета SlimFit обеспечивает безболезненное измерение. Прибор обеспечивает 2000 измерений от одного элемента питания. Пришло время перейти на абсолютно новый стандарт комфорта!. Технические характеристики тонометра AND UA 704: - Вес не более 76 грамм. - Цифровой жидкокристаллический дисплей. - Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт. ст. - Диапазон измерения пульса: от 40 до 180 ударов в минуту. - Пределы погрешности при измерении. Для давления: +/- 3мм рт. ст. Для пульса +/- 5%. - Метод измерения: осциллометрический. - Компрессия: с помощью ручной груши для накачки давления - Декомпрессия: с помощью автоматического клапана для сброса давления. - Память: на 30 измерений. - Источник питания: 1 батарейка типа АА на 1.5В (пальчиковая). Комплект поставки: - Электронный блок. - Манжета на плечо 22-32 см. - 1 батарейка типа АА на 1.5В (пальчиковая) - Руководство по эксплуатации на русском языке. - Гарантийный талон. - Журнал для записи АД.