- Тонометр AND UA 705

- Полуавтоматический тонометр на плечо.

- Индикатор аритмии.

- Цветная шкала уровня давления.

- Индикатор уровня накачки манжеты.

- Расчёт Среднего Давления.

- Память на 30 измерений.

- Одна кнопка управления.

- Безболезненная манжета SlimFit 22-32 см.

- Большой трёхстрочный дисплей.

- Звуковой сигнал.

- Тонометр работает от одного элемента АА (2000 измерений без замены элемента питания).

- Сумка для хранения тонометра.

- Гарантия: 10 лет.

Описание.

Усовершенствованная модификация популярного полуавтоматического измерителя артериального давления UA-703. Доступная цена, компактный размер и экономичность - основные преимущества UA-705 наряду с уникальными функциями от Эй энд Ди.

Технические характеристики тонометра And UA 705:

- Вес не более 120 грамм.

- Цифровой жидкокристаллический дисплей.

- Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт. ст.

- Диапазон измерения пульса: от 40 до 180 ударов в минуту.

- Пределы погрешности при измерении. Для давления: +/- 3мм рт. ст. Для пульса +/- 5%.

- Метод измерения: осциллометрический.

- Компрессия: с помощью ручной груши для накачки давления

- Декомпрессия: с помощью автоматического клапана для сброса давления.

- Память: на 30 измерений.

- Источник питания: 1 батарейка типа АА на 1.5В (пальчиковая).

Комплект поставки:

- Электронный блок.

- Манжета на плечо 22-32 см.

- 1 батарейка типа АА на 1.5В (пальчиковая)

- Руководство по эксплуатации на русском языке.

- Гарантийный талон.

- Журнал для записи АД.