- Тонометр AND UA 777 AC

- Автоматический тонометр на плечо.

- Сетевой адаптер в комплекте.

- Индикатор аритмии.

- Цветная шкала уровня давления.

- Память на 90 измерений.

- Расчёт Среднего Давления.

- Индикатор уровня накачки манжеты.

- Повышенная скорость измерения.

- Большой трёхстрочный дисплей.

- Безболезненная манжета SlimFit 22-32 см.

- Ступенчатый индикатор напряжения элементов питания.

- Сетевой адаптер в комплекте поставки.

- Стильная сумочка для хранения тонометра.

- Таймер отключения.

- Гарантия: 10 лет

Описание.

Прибор автоматически определяет нарушения сердечного ритма человека и выводит на дисплей специальный символ, что позволяет даже в домашних условиях выявить серьёзные нарушения в работе сердечно сосудистой системы. Особого внимания заслуживает автоматический расчёт Среднего Давления.

Это лучший выбор, если Вам нужна модель тонометра с максимальным набором функций и невысокой ценой!

Технические характеристики тонометра AND UA-777:

- Вес не более 300 грамм.

- Цифровой жидкокристаллический дисплей.

- Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт. ст.

- Диапазон измерения пульса: от 40 до 200 ударов в минуту.

- Пределы погрешности при измерении. Для давления: +/- 3мм рт. ст. Для пульса +/- 5%.

- Метод измерения: осциллометрический.

- Компрессия: автоматическая с помощью компрессора

- Декомпрессия: автоматическая с помощью клапана декомпрессии

- Память: 90 измерений без записи даты и времени

- Источник питания: 4 батарейки по 1,5В АА (пальчиковые) или сетевой адаптер (6В, 4Вт).

Комплект поставки:

- Электронный блок.

- Манжета на плечо 22-32 см.

- Футляр для хранения.

- Сетевой адаптер 220В

- 4 батарейки типа AA (пальчиковые).

- Инструкция по проведению измерения давления

- Руководство по эксплуатации на русском языке.

- Гарантийный талон.