- Укладка-контейнер для доставки биологического материала (УКП-120)

Уладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01 предназначена для транспортировки и переноса пробирок и флаконов с биологическими растворами и другими жидкостями в различных лечебно-профилактических учреждениях.

Укладка обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность при транспортировке биологического материала внутри помещений и между отдельными корпусами в ЛПУ, на станциях переливания крови, СЭС и т.д.

Укладка обеспечивает сохранность биологического материала от воздействия внешних факторов.

Укладка представляет собой контейнер с плотно прилегающей крышкой. Расположение ручек из нержавеющей стали исключает возможность опрокидывания укладки, обеспечивает надежную и удобную эксплуатацию. В открытом состоянии на столе ручки укладки не мешают работе лаборанта

Входящие в комплект укладки перегородки и штативы позволяют собрать несколько вариантов внутренней компоновки:

| Модель | Варианты компоновки | Предназначение |
| --- | --- | --- |
| УКП-120 | 3 штатива на 40 пробирок | Размещение и транспортировка 120 пробирок |
|  | 2 штатива на 40 пробирок, перегородка | Размещение 80 пробирок, инструментов и приспособлений для забора крови в отделениях больниц |

Изготовлена из ударопрочного полистирола и обрабатывается всеми разрешенными дезсредствами МЗ РФ;

Конструктивно выполнена с двумя ручками, предотвращая ее опрокидование;

Укомплектована штативами под пробирки и перегородками, что дает возможность использовать ее для забора крови в отделениях ЛПУ и доставки в лаборатории.

Основные параметры и размеры:

| 1. Габаритные размеры укладок: |  |
| --- | --- |
| УКП-120-01 | 440x290x300 мм |
| 2. Масса укладок: |  |
| УКП-120-01 | 2.7 кг |
| 3. Нагрузка, выдерживаемая ручками: |  |
| УКП-120-01 | 12 кг |