- Стетоскоп LD prof 2

Компактный и легкий педиатрический стетоскоп. Хороший выбор как для среднего медицинского персонала, так и для врачей. Особенности модели: - Легкая двусторонняя головка из прочного алюминия с диафрагмой уменьшенного диаметра и уменьшенным открытым колоколом - Диафрагма снабжена пластиковой мембраной - Колокол головки имеет резиновую прокладку для улучшения акустики - Прочная одинарная звукопроводящая трубка - Простой и удобный механизм переключения между колоколом и диафрагмой, путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки - Бинуарные хромированные металлические трубки с наружной пружиной - Пластиковые наконечники для ушей - Выбор цветов трубок: • • • • • • • Коплектность - двусторонняя головка с уменьшинными диафрагмой и открытым колоколом, одинарная звукопроводящая трубка длиной 56 см, бинуарные (ушные) хромированные металлические трубки c наружной пружиной, пластиковые наконечники для ушей Вес 95 г. Фирма-изготовитель Little Doctor International (S) Pte. Ltd. Гарантия 1 год. Характеристики. Модель; LD Prof-II. Тип; стетофонендоскоп. Специализация; педиатрический. Материал головки; металл. Диаметр мембраны диафрагмы; 34 мм. Диаметр колокола; 21 мм. Переключение диафрагма/колокол; да. Резинове кольцо на колоколе; да. Дополнительные насадки в комплекте:; нет. Трубки. Трубка; одинарная. Материал трубки; латекс. Утолщенные стенки трубки; нет. Длина трубок; 56 см. Наличие таблички для имени; нет. Цвета трубки:; разные.