Универсальный локтевой дозатор (ДЛН)

Производитель: ООО «РАСТЕР», Россия.

Назначение:

Для подачи мелких порций (от 1,5 до 3 мл) моющих и дезинфицирующих средств для мытья или дезинфекции рук (кожные антисептики, жидкое мыло) из пластмассовых флаконов различной конфигурации

Область применения:

· ЛПО любого профиля (предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты медсестер (в строящихся и проектируемых ЛПО) и других помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала),

· детские учреждения,

· предприятия пищевой промышленности,

· места общественного пользования,

· в быту

Модификации:

ДЛН-03 – без регулирования дозы, корпус из стали с порошковым покрытием;

ДЛН-03Р – с регулированием дозы, корпус из стали с порошковым покрытием.

Основные преимущества:

· Оборудован локтевым рычагом, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

· Обеспечивает экономичный расход моющих и дезинфицирующих средств.

· Держатель позволяет устанавливать пластмассовые флаконы различной формы и габаритных размеров (круглые, квадратные, овальные).

Технические характеристики

- Привод дозирующего устройства (помпы) - ручной.

- Режим работы – многократный, циклический.

- Максимальное усилие на рычаг не более 10Н (1,0 кг)

- Масса устройства не более 0,4 кг.

- Габаритные размеры: 215х100х340.

- Объем выдаваемой порции жидкости:

ДЛН-03 – 2,5 мл;

ДЛН-03Р – 1,5 - 3 мл.

- Виды флаконов для установки в держатель (см. таблицу).

| Форма флакона | Габаритные | размеры, | мм | Диаметр горлышка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | ширина | высота |  |
| прямоугольная | 90…100 | 80…90 | 180…208 | 24, 28, 32 |
| круглая | диаметр | не более 78 | 260 | 28 |
| овальная | 90 | 78 | 278 | 28 |

Не подлежит обязательной сертификации!

Полностью соответствует ТУ 9693-001-39916324-2009.

7. Виды флаконов для установки в держатель (см. таблицу)

| Вид флакона | Форма флакона | Габаритные размеры, мм |  |  | Диаметр горлышка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| 1 | прямоугольная | 90…95 | 80…90 | 180…208 | 24, 28 |
| 2 | овальная | 90 | 78 | 278 | 28 |
| 3 | круглая | диаметр не более 78 |  | 260 | 28 |

Конкурентные преимущества :

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – позволяет устанавливать пластмассовые флаконы различной формы и размеров (см.таблицу ).

- ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ – легко монтируется, моется. Крепежные отверстия совпадают по размеру с крепежными отверстиями для дозатора УМР.

- НАДЕЖНОСТЬ – корпус изготовлен из нержавеющей стали и не имеет мелких деталей.

- C ООТВЕТСВИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЕМ – наличие сменной помпы позволяет менять ее с выбранной периодичностью .

- ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА